Ecoterm AS soojussõlme hinnapakkumise ja projekteerimise lähteandmed

PAKKUMISE TELLIJA:

Aadress:

Kontaktisik:

Telefoni number:

Telefaksi number:

| 1 | Tarbevesi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maksimaalne soojuskoormus: | kW |  |
|  | külma vee temperatuur "suvine" | ºC |  |
|  | kuuma tarbevee temperatuur | ºC |  |
|  | külma vee rõhk hoone sisendil | bar |  |
|  | tarbevee süsteemi hüdrauliline takistus ebasoodsaimas kontuuris | kPa |  |
| 2 | Küte |  |  |
|  | maksimaalne soojuskoormus | kW |  |
|  | temperatuur küttesüsteemi radiaatoritest tagastuvas torus | ºC |  |
|  | temperatuur küttesüsteemi radiaatoritesse andvas torus | ºC |  |
|  | küttesüsteemi hüdrauliline takistus ebasoodsaimas kontuuris | kPa |  |
|  | Paisupaagi arvutuse lähteandmed |  |  |
|  | küttesüsteemi veemaht | dm³ |  |
|  | küttesüsteemi kõrgus | m |  |
|  | kaitseklapi avanemisrõhk | bar |  |
| 3 | Ventilatsioon |  |  |
|  | maksimaalne soojuskoormus | kW |  |
|  | temperatuur ventilatsiooniseadmetest tagastuvas torus | ºC |  |
|  | temperatuur ventilatsiooniseadmetesse andvas torus | ºC |  |
|  | ventilatsiooniseadmete takistus ebasoodsaimas kontuuris | kPa |  |
|  | Paisupaagi arvutuse lähteandmed |  |  |
|  | ventilatsioonisüsteemi veemaht | dm³ |  |
|  | ventilatsioonisüsteemi kõrgus | m |  |
|  | kaitseklapi avanemisrõhk | bar |  |
| 4 | Soojuse tootja andmed (tehnilised tingimused) |  |  |
|  | soojuskandja temperatuur pealevoolu torustikus | ºC |  |
|  | soojuskandja temperatuur tagasivoolu torustikus | ºC |  |
|  | soojuskandja min. "suvine" temperatuur pealevoolu torustikus | ºC |  |
|  | soojuskandja max. "suvine" temperatuur tagasivoolu torustikus | ºC |  |
|  | rõhk trassi pealevoolu torustikus | bar |  |
|  | rõhk trassi tagasivoolu torusikus | bar |  |
|  | garanteeritud minimaalne rõhkude vahe tarbija juures | kPa |  |
| 5 | Soojussõlmele saadaolev elektrivarustuse toitepinge |  |  |
| 6 | Reguleeraparatuuri valmistaja |  |  |
| 7 | Pumpade valmistaja |  |  |
| 8 | Lisaseadmete pakkumine ( soovitu kohale märge " x ") |  |  |
|  | Paisupaak küttele |  |  |
|  | Paisupaak ventilatsioonile |  |  |
|  | Kuulkraanid soojustrassi sisendsõlmele |  |  |
|  | Mudafilter soojustrassi sisendsõlmele |  |  |
|  | Diferentsiaalrõhu regulaator |  |  |
|  | Soojusenergia arvesti |  |  |
|  | Veemõõtja tarbeveele |  |  |

| Ecoterm AS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ujula 4C, Kose Harjumaa | Faks: +372 6 036 656 | Mob: 52 44 656 |
| 75101 Eesti Vabariik | e-mail: eco@ecoterm.ee | Tel: 6 756 332 |