Наименование объекта:

Адрес:

Представитель:

Телефон:

Факс:

| 1 | Горячая вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная расчетная тепловая нагрузка | кВт |  |
|  | "Летняя" температура холодной воды | ºC |  |
|  | Желаемая температура горячей воды | ºC |  |
|  | Давление холодной воды на входе в здание | бар |  |
|  | Гидравлическое сопротивление системы ГВС при самом неблагоприятном контуре | кПа |  |
| 2 | Отопление |  |  |
|  | Максимальная расчетная тепловая нагрузка | кВт |  |
|  | Температура воды при возврате из радиаторов | ºC |  |
|  | Температура воды при подаче в радиаторы | ºC |  |
|  | Гидравлическое сопротивление системы отопления при самом неблагоприятном контуре | кПа |  |
|  | Расчет раширительного сосуда |  |  |
|  | Объем системы отопления | дм³ |  |
|  | Высота системы отопления | м |  |
|  | Давление открытия защитного клапана | бар |  |
| 3 | Вентиляция |  |  |
|  | Максимальная расчетная тепловая нагрузка | кВт |  |
|  | Температура воды при возврате из вент. агрегатов | ºC |  |
|  | Температура воды при подаче в вент. агрегаты | ºC |  |
|  | Гидравлическое сопротивление системы отопления при самом неблагоприятном контуре | кПа |  |
|  | Расчет раширительного сосуда |  |  |
|  | Объем системы вентиляции | дм³ |  |
|  | Высота системы вентиляции | м |  |
|  | Давление открытия защитного клапана | бар |  |
| 4 | Технические данные производителя тепла |  |  |
|  | Температура в подающей теплотрассе | ºC |  |
|  | Температура в обратной теплотрассе | ºC |  |
|  | "Летняя" темп-ра подачи теплоносителя из трассы | ºC |  |
|  | "Летняя" темп-ра обратного теплоносителя в трассу | ºC |  |
|  | Давление в подающем трубопроводе теплотрассы | бар |  |
|  | Давление в обратном трубопроводе теплотрассы | бар |  |
|  | Гарантированный перепад давления у потребителя | кПа |  |
| 5 | Напряжение электропитания для теплоузла |  |  |
| 6 | Фирма-изготовитель регулирующей аппаратуры |  |  |
| 7 | Фирма-изготовитель насосов |  |  |
| 8 | Дополнительное оборудование (желаемое отметить крестиком х) |  |  |
|  | Раширительный сосуд для системы отопления |  |  |
|  | Раширительный сосуд для системы вентиляции |  |  |
|  | Шаровые краны на вводе теплотрассы |  |  |
|  | Грязеуловитель на вводе теплотрассы |  |  |
|  | Регулятор дифференциального давления |  |  |
|  | Стчетчик теплоэнергии |  |  |
|  | Водомер для холодной воды |  |  |

| Ecoterm AS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ujula 4C, Kose Harjumaa | Faks: +372 6 036 656 | Mob: 52 44 656 |
| 75101 Eesti Vabariik | e-mail: eco@ecoterm.ee | Tel: 6 756 332 |